Российская Федерация

Новгородская область Новгородский район

Администрация Савинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.06.2011г № 53

д. Савино

Об утверждении технических заданий

к программе комплексного развития

коммунальной инфраструктуры

Савинского сельского поселения»

В соответствии с с Федеральным  законом Российской Федерации от 30.12.2004г №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»,Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденными приказом Министерства  регионального развития от  06.05.2011 № 204

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить технические задания на разработку инвестиционной программы             «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и горячего водоснабжения деревни  Савино Савинского сельского поселения»

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Звезда».

Глава сельского поселения:                                           В.И.Бабич

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Главы Администрации Савинского сельского  поселения                    от  «  23  »  06   2011г.  №  53

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы

«Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения д. Савино Савинского сельского поселения Новгородского района

ООО «МП ЖКХ НЖКС» на 2012-2014 годы».

1.	Основание для разработки инвестиционной программы

Основанием для разработки инвестиционный программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения д. Савино Савинского сельского поселения Новгородского района ООО «МП ЖКХ «НЖКС» на 2012-2014 годы» является Федеральный закон от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифа организаций коммунального комплекса».

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

2.	Основание      необходимости       разработки       и       принятия инвестиционной программы

Целью принятия инвестиционной программы является:

-	повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии
с нормативными требованиями;

-обеспечение доступности для потребителей услуг системы водоснабжения;

-	обеспечение экологической безопасности проектов.
Задачи, решаемые инвестиционной программой:

1)Обеспечение жителей Новгородского района доброкачественной питьевой водой является одним из важных критериев санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

2)Строительство новых объектов жилищно-гражданского, производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения муниципального образования Савинское сельское поселение.

3) Улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

Водопроводно-канализационное хозяйство д.Савино сформировалось во второй половине прошлого столетия.  Водопроводно-канализационное хозяство обеспечивает питьевые и бытовые нужды населения д.Савино, производственные нужды отопления и горячего водоснабжения котельной, хозяйственно-бытовые нужды социальных и культурно-бытовых  организаций. Источниками водоснабжения являются поверхностный водозабор из реки Вишера и артезианские скважины.

Современное состояние водопроводно-канализационного хозяйства не отвечает возросшим требованиям настоящего времени. В целях предоставления услуг водоснабжения в требуемом объеме и соответствующего качества необходимо произвести  перекладку сетей водопровода в д. Савино по ул. Центральной. Питьевая вода подается по чугунному трубопроводу, фактический износ которого составляет 100 %. На данном участке трубопровода часто возникают аварийные ситуации, периодически в случае возникновения порыва на участке  потребители остаются без питьевого водоснабжения.

Недостаточность средств, получаемых за счет действующих тарифов на водоснабжение, не позволяет развивать и содержать  инженерную инфраструктуру, требующую значительных капитальных затрат.

Принятие инвестиционной программы позволит решить указанные проблемы, бесперебойно обеспечить объекты качественными услугами по водоснабжению, а также разработать схему перспективного развития сетей водопроводного хозяйства на территории Савинского сельского поселения.

3. Требования к содержанию инвестиционной программы

Паспорт программы Введение

- Правовое обоснование программы.

- Принципы формирования Инвестиционной программы.

- Порядок разработки и реализации Инвестиционной программы.

- Цели и задачи Программы.

- Сроки и этапы реализации Программы на период 2012-2014 годы.

- Описание действующей системы коммунальной инфраструктуры,
специфики её функционирования и основных технико-экономических
показателей.

- Анализ существующих проблем и тенденций изменения рынка
коммунальных услуг.

- Формирование перечня мероприятий. Инвестиционная программа должна
содержать план технических мероприятий по строительству и модернизации
систем коммунальной инфраструктуры в части системы водоснабжения с
разбивкой по годам.

- Организационный план реализации Инвестиционной программы.

- Финансовый план реализации Инвестиционной программы.

- Состав и структура финансовых источников для реализации
Инвестиционной программы.

- Оценка рисков для развития муниципального образования при возможных
срывах в реализации Инвестиционной программы.

- Показатели эффективности Инвестиционной программы.

- Предложения о размерах надбавок к тарифам на услуги ОКК для
потребителей.

12. Оценка социально- экономического влияния на стоимость коммунальных услуг с учетом тарифов и надбавок к ним.

13. Проект инвестиционного соглашения.

4. Сроки разработки инвестиционной программы

Инвестиционная программа разрабатывается организацией коммунального комплекса в течение срока не менее одного месяца с момента утверждения технического задания на разработку инвестиционной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения д. Савино Савинского сельского поселения Новгородского района ООО «МП ЖКХ НЖКС» на 2012-2014 годы». Рекомендуемым сроком для разработки инвестиционной программы является три месяца.

5. Порядок и форма представления, рассмотрения и утверждения инвестиционной программы

1) Организация коммунального комплекса в срок, установленный в техническом задании на разработку инвестиционной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения поселка д. Савино Савинского сельского поселения Новгородского района ООО «МП ЖКХ НЖКС» на 2012-2014 годы». Направляет в орган регулирования следующие документы:

Письменное обращение о целесообразности реализации инвестиционной программы;

Перечень   инвестиционных   проектов   в   соответствии   с   утвержденным техническим заданием;

Сведения  о размерах планируемых нагрузок  объектов  строительства и модернизации;

Проект инвестиционной программы, разработанный в соответствии с утвержденным техническим заданием на разработку инвестиционной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения д. Савино Савинского сельского поселения Новгородского района ООО «МП ЖКХ НЖКС» на 2012-2014 годы».

Обоснование эффективности проектов, включенных в инвестиционную программу;

Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках в соответствии с установленными формами бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату и за предыдущий год;

Акты приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ – в случае, если реализация проектов осуществляется до включения в инвестиционную программу, в соответствии с установленными Госкомстатом России формами;

Справку об объеме предоставленной государственной поддержки по объектам, включенным в проект инвестиционной программы;

Производственные программы организаций коммунального комплекса, утвержденные в установленном порядке;

Другие необходимые документы по требованию органа регулирования.

2) При рассмотрении проекта инвестиционной программы организация коммунального комплекса обязана представить документы по запросу органа регулирования:

В течение 10 рабочих дней — для документов и расчетов, предусмотренных настоящим техническим заданием на разработку инвестиционной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения д. Савино Савинского сельского поселения Новгородского района ООО «МП ЖКХ НЖКС» на 2012-2014 годы». В течение 5 рабочих дней - для иных документов.

3) В случае признания проекта инвестиционной программы необоснованным, не соответствующим требованиям технического задания на разработку инвестиционной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения д. Савино Савинского сельского поселения Новгородского района ООО «МП ЖКХ НЖКС» на 2012-2014 годы» организация коммунального комплекса дорабатывает инвестиционную программу в течение 30 календарных дней.

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Главы Администрации Савинского сельского  поселения от «_23_»__06__2011г. №__53__

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы

«Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоотведения деревни Савино Савинского сельского поселения

ООО «МП ЖКХ НЖКС» на 2012-2014 годы».

1.	Основание для разработки инвестиционной программы

Основанием для разработки инвестиционный программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоотведения н.п. Савино, Савинского сельского поселения ООО «МП ЖКХ «НЖКС» на 2012-2014 годы» является Федеральный закон от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифа организаций коммунального комплекса».

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

2.	Основание      необходимости       разработки       и       принятия инвестиционной программы

Целью принятия инвестиционной программы является:

-	повышение надежности работы систем водоотведения в соответствии
с нормативными требованиями;

-обеспечение доступности для потребителей услуг системы водоотведения;

- обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

-	обеспечение экологической безопасности проектов.
Задачи, решаемые инвестиционной программой:

1)Модернизация существующих очистных сооружений сточных вод является одним из важных критериев санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями необходимо обеспечить  предотвращение и устранение загрязнения, которое может привести к нарушению здоровья населения, развитию массовых инфекционных, паразитарных и неинфекционных заболеваний, а так же  ухудшению условий жизни населения.

2)Строительство новых объектов жилищно-гражданского, производственного и другого назначения, используемых в сфере водоотведения муниципального образования Савинское сельское поселение.

3) Улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливают необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов в сфере водоотведения.

4) Предотвращение загрязнения поверхностных водных объектов.

Водопроводно-канализационное хозяйство н.п.Савино сформировалось во второй половине прошлого столетия, и не отвечает возросшим потребностям настоящего времени. В целях предоставления качественных услуг водоотведения, соответствующего современным требованиям санитарно-гигиенических норм, создания благоприятных условий жизни населения и предотвращения загрязнения водоёмов, необходимо провести перекладку сетей канализации по ул.Центральная в н.п.Савино Савинского сельского поселения. Год постройки сетей канализации по ул.Центральная 1978г., трубы керамические. Износ сетей составляет 85%. По указанному участку транспортируются неочищенные хоз.бытовые сточные воды н.п.Савино, поступающие от населения, объектов соц.культ.быта: школы, детских садов,  дома культуры и т.п. В случае возникновения аварийной ситуации, дальнейшая транспортировка стоков на биологические очистные сооружения будет невозможна, объёма накопительных резервуаров на канализационных насосных станциях  перекачки недостаточно даже на сутки, возникает реальная угроза подтопления жилой застройки и сброса фекальных загрязнений в водоём р.Вишера.

Недостаточность средств, получаемых за счет действующих тарифов на водоснабжение и водоотведение, не позволяет развивать и содержать  инженерную инфраструктуру, требующую значительных капитальных затрат.

Принятие инвестиционной программы позволит решить указанные проблемы, бесперебойно обеспечить объекты качественными услугами по водоотведению, а также разработать схему перспективного развития сетей водопроводно-канализационного хозяйства на территории муниципального образования Савинского сельского поселения.

3. Требования к содержанию инвестиционной программы

Паспорт программы Введение

- Правовое обоснование программы.

- Принципы формирования Инвестиционной программы.

- Порядок разработки и реализации Инвестиционной программы.

- Цели и задачи Программы.

- Сроки и этапы реализации Программы на период 2012-2014 годы.

- Описание действующей системы коммунальной инфраструктуры,
специфики её функционирования и основных технико-экономических
показателей.

- Анализ существующих проблем и тенденций изменения рынка
коммунальных услуг.

- Формирование перечня мероприятий. Инвестиционная программа должна
содержать план технических мероприятий по строительству и модернизации
систем коммунальной инфраструктуры в части системы водоотведения с
разбивкой по годам.

- Организационный план реализации Инвестиционной программы.

- Финансовый план реализации Инвестиционной программы.

- Состав и структура финансовых источников для реализации
Инвестиционной программы.

- Оценка рисков для развития муниципального образования при возможных
срывах в реализации Инвестиционной программы.

- Показатели эффективности Инвестиционной программы.

- Предложения о размерах надбавок к тарифам на услуги ОКК для
потребителей.

12. Оценка социально- экономического влияния на стоимость коммунальных услуг с учетом тарифов и надбавок к ним.

13. Проект инвестиционного соглашения.

4. Сроки разработки инвестиционной программы

Инвестиционная программа разрабатывается организацией коммунального комплекса в течение срока не менее одного месяца с момента утверждения технического задания на разработку инвестиционной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоотведения н.п. Савино Савинскогоо сельского поселения ООО «МП ЖКХ НЖКС» на 2012-2014годы». Рекомендуемым сроком для разработки инвестиционной программы является три месяца.

5. Порядок и форма представления, рассмотрения и утверждения инвестиционной программы

1) Организация коммунального комплекса в срок, установленный в техническом задании на разработку инвестиционной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоотведения н.п. Савино Савинского сельского поселения ООО «МП ЖКХ «НЖКС» на 2012-2014годы». Направляет в орган регулирования следующие документы:

Письменное обращение о целесообразности реализации инвестиционной программы;

Перечень   инвестиционных   проектов   в   соответствии   с   утвержденным техническим заданием;

Сведения  о размерах планируемых нагрузок  объектов  строительства и модернизации;

Проект инвестиционной программы, разработанный в соответствии с утвержденным техническим заданием на разработку инвестиционной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоотведения н.п. Савино Савинского сельского поселения ООО «МП ЖКХ «НЖКС» на 2012-2014 годы».

Обоснование эффективности проектов, включенных в инвестиционную программу;

Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках в соответствии с установленными формами бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату и за предыдущий год;

Акты приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ — в случае, если реализация проектов осуществляется до включения в инвестиционную программу, в соответствии с установленными Госкомстатом России формами;

Справку об объеме предоставленной государственной поддержки по объектам, включенным в проект инвестиционной программы;

Производственные программы организаций коммунального комплекса, утвержденные в установленном порядке;

Другие необходимые документы по требованию органа регулирования.

2) При рассмотрении проекта инвестиционной программы организация коммунального комплекса обязана представить документы по запросу органа регулирования:

В течение 10 рабочих дней — для документов и расчетов, предусмотренных настоящим техническим заданием на разработку инвестиционной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоотведения н.п. Савино Савинского сельского поселения ООО «МП ЖКХ «НЖКС» на 2012-2014годы». В течение 5 рабочих дней - для иных документов.

3) В случае признания проекта инвестиционной программы необоснованным, не соответствующим требованиям технического задания на разработку инвестиционной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере  водоотведения н.п. Савино Савинского сельского поселения ООО «МП ЖКХ НЖКС» на 2012-2014годы» организация коммунального комплекса дорабатывает инвестиционную программу в течение 30 календарных дней.

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Главы Администрации Савинского сельского  поселения от «__23__»_06__2011г. №__53_

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы

«Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоотведения деревни Савино, Савинского сельского поселения ООО «МП ЖКХ НЖКС» на 2012-2014 годы».

1.	Основание для разработки инвестиционной программы

Основанием для разработки инвестиционный программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоотведения деревни Савино, Савинского сельского поселения ООО «МП ЖКХ «НЖКС» на 2012-2014 годы» является Федеральный закон от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифа организаций коммунального комплекса».

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

2.	Основание      необходимости       разработки       и       принятия инвестиционной программы

Целью принятия инвестиционной программы является:

-	повышение надежности работы систем водоотведения в соответствии
с нормативными требованиями;

-обеспечение доступности для потребителей услуг системы водоотведения;

- обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

-	обеспечение экологической безопасности проектов.
Задачи, решаемые инвестиционной программой:

1)Модернизация существующих очистных сооружений сточных вод является одним из важных критериев санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями необходимо обеспечить  предотвращение и устранение загрязнения, которое может привести к нарушению здоровья населения, развитию массовых инфекционных, паразитарных и неинфекционных заболеваний, а так же  ухудшению условий жизни населения.

2)Строительство новых объектов жилищно-гражданского, производственного и другого назначения, используемых в сфере водоотведения муниципального образования ;

3) Улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливают необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов в сфере водоотведения.

4) Предотвращение загрязнения поверхностных водных объектов.

Биологические очистные сооружения  д. Савино Савинского сельского поселения предназначены для очистки хоз.бытовых  сточных вод от жилой зоны д. Савино, которые далее сбрасываются в реку Вишера. Существующие биологические очистные сооружения д.Савино Савинского сельского поселения построены в 1974 году. Очистные сооружения строились в несколько этапов. В начале в состав сооружений входила насосная станция и компактная установка, в дальнейшем построены производственное здание и компактная установка типа БИО. В 2000г. построен биопруд с искусственной аэрацией. В 2005г. были выполнены работы по реконструкции компактной установки с увеличением пропускной способности. Необходимо произвести замену трубопровода напорного коллектора от канализационной насосной станции до биологических очистных сооружений д.Савино.

Недостаточность средств, получаемых за счет действующих тарифов на водоснабжение и водоотведение, не позволяет развивать и содержать  инженерную инфраструктуру, требующую значительных капитальных затрат.

Принятие инвестиционной программы позволит решить указанные проблемы, бесперебойно обеспечить объекты качественными услугами по водоснабжению и водоотведению, а также разработать схему перспективного развития водопроводно-канализационного хозяйства на территории муниципального образования Савинское сельское поселение.

3. Требования к содержанию инвестиционной программы

Паспорт программы Введение

- Правовое обоснование программы.

- Принципы формирования Инвестиционной программы.

- Порядок разработки и реализации Инвестиционной программы.

- Цели и задачи Программы.

- Сроки и этапы реализации Программы на период 2012-2014 годы.

- Описание действующей системы коммунальной инфраструктуры,
специфики её функционирования и основных технико-экономических
показателей.

- Анализ существующих проблем и тенденций изменения рынка
коммунальных услуг.

- Формирование перечня мероприятий. Инвестиционная программа должна
содержать план технических мероприятий по строительству и модернизации
систем коммунальной инфраструктуры в части системы водоотведения с
разбивкой по годам.

- Организационный план реализации Инвестиционной программы.

- Финансовый план реализации Инвестиционной программы.

- Состав и структура финансовых источников для реализации
Инвестиционной программы.

- Оценка рисков для развития муниципального образования при возможных
срывах в реализации Инвестиционной программы.

- Показатели эффективности Инвестиционной программы.

- Предложения о размерах надбавок к тарифам на услуги ОКК для
потребителей.

12. Оценка социально- экономического влияния на стоимость коммунальных услуг с учетом тарифов и надбавок к ним.

13. Проект инвестиционного соглашения.

4. Сроки разработки инвестиционной программы

Инвестиционная программа разрабатывается организацией коммунального комплекса в течение срока не менее одного месяца с момента утверждения технического задания на разработку инвестиционной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоотведения деревни Савино Савинского сельского поселения ООО «МП ЖКХ НЖКС» на 2012-2014годы». Рекомендуемым сроком для разработки инвестиционной программы является три месяца.

5. Порядок и форма представления, рассмотрения и утверждения инвестиционной программы

1) Организация коммунального комплекса в срок, установленный в техническом задании на разработку инвестиционной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоотведения деревни Савино Савинского сельского поселения ООО «МП ЖКХ «НЖКС» на 2012-2014годы». Направляет в орган регулирования следующие документы:

Письменное обращение о целесообразности реализации инвестиционной программы;

Перечень   инвестиционных   проектов   в   соответствии   с   утвержденным техническим заданием;

Сведения  о размерах планируемых нагрузок  объектов  строительства и модернизации;

Проект инвестиционной программы, разработанный в соответствии с утвержденным техническим заданием на разработку инвестиционной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоотведения д.Савино Савинского сельского поселения ООО «МП ЖКХ НЖКС» на 2012-2014 годы».

Обоснование эффективности проектов, включенных в инвестиционную программу;

Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках в соответствии с установленными формами бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату и за предыдущий год;

Акты приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ — в случае, если реализация проектов осуществляется до включения в инвестиционную программу, в соответствии с установленными Госкомстатом России формами;

Справку об объеме предоставленной государственной поддержки по объектам, включенным в проект инвестиционной программы;

Производственные программы организаций коммунального комплекса, утвержденные в установленном порядке;

Другие необходимые документы по требованию органа регулирования.

2) При рассмотрении проекта инвестиционной программы организация коммунального комплекса обязана представить документы по запросу органа регулирования:

В течение 10 рабочих дней — для документов и расчетов, предусмотренных настоящим техническим заданием на разработку инвестиционной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоотведения д.Савино Савинского сельского поселения ООО «МП ЖКХ НЖКС» на 2012-2014годы». В течение 5 рабочих дней - для иных документов.

3) В случае признания проекта инвестиционной программы необоснованным, не соответствующим требованиям технического задания на разработку инвестиционной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоотведения д.Савино Савинского  сельского поселения ООО «МП ЖКХ НЖКС» на 2012-2014годы» организация коммунального комплекса дорабатывает инвестиционную программу в течение 30 календарных дней.

Приложение № 4

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Главы Администрации Савинского сельского  поселения от «__23__»_06__2011г. №__53_

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения деревни Савино  Савинского  сельского поселения» ООО «МП ЖКХ «НЖКС» на 2012-2014 годы».

1.	Основание для разработки инвестиционный программы

Основанием для разработки инвестиционный программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения деревни Савино  Савинского сельского  поселения» ООО «МП ЖКХ «НЖКС» на 2012-2014годы» является Федеральный закон от 30.12.2004 года № 210-ФЗ « Об основах регулирования тарифа организаций коммунального комплекса».

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

2.	Основание      необходимости       разработки       и       принятия инвестиционной программы

Целью принятия инвестиционной программы является:

-	повышение надежности работы систем  теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

-снижение нормативного расхода топлива;

-	снижение  потерь тепловой энергии,

- обеспечение экологической безопасности проектов.
Задачи, решаемые инвестиционной программой:

1) Улучшение качества теплоснабжения и горячего водоснабжения населения деревни .

Недостаточность средств, получаемых за счет действующих тарифов на теплоснабжение и горячее водоснабжение не позволяет производить своевременную замену устаревшего оборудования котельных и наружных теплосетей, требующих значительных капитальных затрат.

Принятие инвестиционный программы позволит решить указанные проблемы:

- Произвести замену котлов в котельной №26 д.Савино.

Требования к содержанию инвестиционной программы

Паспорт программы Введение

- Правовое обоснование программы.

- Принципы формирования Инвестиционной программы.

- Порядок разработки и реализации Инвестиционной программы.

- Цели и задачи Программы.

- Сроки и этапы реализации Программы на период 2010-2014 годы.

- Описание действующей системы коммунальной инфраструктуры,
специфики её функционирования и основных технико-экономических
показателей.

- Анализ существующих проблем и тенденций изменения рынка
коммунальных услуг.

- Формирование перечня мероприятий. Инвестиционная программа должна
содержать план технических мероприятий по строительству и модернизации
систем коммунальной инфраструктуры в части системы теплоснабжения и горячего водоснабжения с разбивкой по годам.

- Организационный план реализации Инвестиционной программы.

- Финансовый план реализации Инвестиционной программы.

- Состав и структура финансовых источников для реализации
Инвестиционной программы.

- Оценка рисков в теплоснабжении  и горячем водоснабжении для потребителей.

- Показатели эффективности Инвестиционной программы.

- Предложения о размерах надбавок к тарифам на услуги  теплоснабжения и горячего водоснабжения для потребителей.

12. Оценка социально- экономического влияния на стоимость коммунальных услуг с учетом тарифов и надбавок к ним.

13. Проект инвестиционного соглашения.

4. Сроки разработки инвестиционной программы

Инвестиционная программа разрабатывается организацией коммунального комплекса в течение срока не менее одного месяца с момента утверждения технического задания на разработку инвестиционной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения д.Савино Савинского сельского поселения ООО «МП ЖКХ «НЖКС» на 2012-2014годы». Рекомендуемым сроком для разработки инвестиционной программы является три месяца.

5. Порядок и форма представления, рассмотрения и утверждения инвестиционной программы

1) Организация коммунального комплекса в срок, установленный в техническом задании на разработку инвестиционной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения д..Савино Савинского   сельского  поселения ООО «МП ЖКХ «НЖКС» на 2012-2014 годы». Направляет в орган регулирования следующие документы:

Письменное обращение о целесообразности реализации инвестиционной программы;

Сведения об установленной мощности котельной  № 26 и подключенных нагрузок по ЦО и ГВС;

Перечень инвестиционных проектов в соответствии с утвержденным техническим заданием;

Проект инвестиционной программы, разработанный в соответствии с утвержденным техническим заданием на разработку инвестиционной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения д..Савино Савинского   сельского поселения ООО «МП ЖКХ «НЖКС» на 2012-2014 годы».

Обоснование эффективности проектов, включенных в инвестиционную программу;

Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках в соответствии с установленными формами бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату и за предыдущий год;

Акты приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ — в случае, если реализация проектов осуществляется до включения в инвестиционную программу, в соответствии с установленными Госкомстатом России формами;

Справку об объеме предоставленной государственной поддержки по объектам, включенным в проект инвестиционной программы;

Производственные программы организаций коммунального комплекса, утвержденные в установленном порядке;

Другие необходимые документы по требованию органа регулирования.

2) При рассмотрении проекта инвестиционной программы организация коммунального комплекса обязана представить документы по запросу органа регулирования:

В течение 10 рабочих дней — для документов и расчетов, предусмотренных настоящим техническим заданием на разработку инвестиционной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения д..Савино Савинского   сельского поселения ООО «МП ЖКХ «НЖКС» на 2012-2014 годы». В течение 5 рабочих дней - для иных документов.

3) В случае признания проекта инвестиционной программы необоснованным, не соответствующим требованиям технического задания на разработку инвестиционной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения д..Савино  Савинского   сельского поселения ООО «МП ЖКХ «НЖКС» на 2012-2014 годы».  организация коммунального комплекса дорабатывает инвестиционную программу в течение 30 календарных дней.